采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.工作频率：50MHz。 2.分辨力≧30um。 3.图像存贮：主机和工作站。 4.灰阶：1024。 5.显示范围：全景式、半景式、中景式。 6.探头运行方式：多行程、多视窗。窄景分辨率更清晰，宽景更全面。 7.换能器距角膜6mm时，有距离过近的提示音。换能器距眼膜4mm时，保护电路启动，探头停转，以防擦伤眼角。 |  |  |