采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号; 设备名称; 规格; 单位; 拟采购数量. 480kW分体式主机; 1.名称：480kW分体式充电桩主机； 2.额定输出功率：480KW； 3.配置表：4G、WIFI、蓝牙、刷卡启停、金属外壳等； ▲4.计量方式：联网机型具有电表计量； ▲5.兼容特性：满足GB/T20234.2-2015、GB/T18487.1-2015及相关国家标准； ▲6.用电保护：过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、漏电保护、接地保护、防雷保护、急停等； ▲7.充电桩设备具备在有效期内的产品安全责任险（保额不低于5000万元）； ▲8.需提供该产品由国内权威产品检验检测机构（国网电科院或开普检测研究院或中国电科院）出具的带有CNAS和CMA的型式试验报告； ▲9.需提供该产品制造商与充电桩相关的有效的质量管理体系认证证书、有效的环境管理体系认证证书、有效的职业健康安全管理体系认证证书； ▲10.为实现充电桩平台智能化管理，需提供不少于6份著作权为制造商的、与充电桩相关的计算机软件著作权登记证书； ▲11.为响应国家节能减排号召，需提供产品制造商在有效期内的能源管理体系认证证书； ▲12.为保障设备正常运行，需提供产品制造商在有效期内的售后服务认证证书。; 台; 1. 360kW分体式主机; 1.名称：360kW分体式充电桩主机； 2.额定输出功率：360KW； 3.配置表：4G、WIFI、蓝牙、刷卡启停、金属外壳等； ▲4.计量方式：联网机型具有电表计量； ▲5.兼容特性：满足GB/T20234.2-2015、GB/T18487.1-2015及相关国家标准； ▲6.用电保护：过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、漏电保护、接地保护、防雷保护、急停等； ▲7.充电桩设备具备在有效期内的产品安全责任险（保额不低于5000万元）； ▲8.需提供该产品由国内权威产品检验检测机构（国网电科院或开普检测研究院或中国电科院）出具的带有CNAS和CMA的型式试验报告； ▲9.需提供该产品制造商与充电桩相关的有效的质量管理体系认证证书、有效的环境管理体系认证证书、有效的职业健康安全管理体系认证证书； ▲10.为实现充电桩平台智能化管理，需提供不少于6份著作权为制造商的、与充电桩相关的计算机软件著作权登记证书； ▲11.为响应国家节能减排号召，需提供产品制造商在有效期内的能源管理体系认证证书； ▲12.为保障设备正常运行，需提供产品制造商在有效期内的售后服务认证证书。; 台; 2. 250A充电终端; 1.名称：250A充电终端； 2.额定输出功率：250KW； 3.充电枪规格：5米枪线、国标充电枪； 4.配置表：4G、WIFI、蓝牙、刷卡启停、金属外壳等； 5.计量方式：联网机型具有电表计量； 6.兼容特性：满足GB/T20234.2-2015、GB/T18487.1-2015及相关国家标准； 7.用电保护：过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、漏电保护、接地保护、防雷保护、急停等； ▲8.充电桩设备具备在有效期内的产品安全责任险（保额不低于5000万元）； ▲9.需提供该产品由国内权威产品检验检测机构（国网电科院或开普检测研究院或中国电科院）出具的带有CNAS和CMA的型式试验报告； ▲10.需提供该产品制造商与充电桩相关的有效的质量管理体系认证证书、有效的环境管理体系认证证书、有效的职业健康安全管理体系认证证书； ▲11.为实现充电桩平台智能化管理，需提供不少于6份著作权为制造商的、与充电桩相关的计算机软件著作权登记证书； ▲12.为响应国家节能减排号召，需提供产品制造商在有效期内的能源管理体系认证证书； ▲13.为保障设备正常运行，需提供产品制造商在有效期内的售后服务认证证书。; 台; 10. 120kW直流双枪充电桩; 1.名称：120kW直流双枪充电桩； 2.额定输出功率：120KW； ▲3.充电枪规格：5米枪线、国标充电枪； 4.配置表：4G、WIFI、蓝牙、刷卡启停、金属外壳等； ▲5.计量方式：联网机型具有电表计量； ▲6.兼容特性：满足GB/T20234.2-2015、GB/T18487.1-2015及相关国家标准； ▲7.用电保护：过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、漏电保护、接地保护、防雷保护、急停等； ▲8.充电桩设备具备在有效期内的产品安全责任险（保额不低于5000万元）； ▲9.需提供该产品由国内权威产品检验检测机构（国网电科院或开普检测研究院或中国电科院）出具的带有CNAS和CMA的型式试验报告； ▲10.需提供该产品制造商与充电桩相关的有效的质量管理体系认证证书、有效的环境管理体系认证证书、有效的职业健康安全管理体系认证证书； ▲11.为实现充电桩平台智能化管理，需提供不少于6份著作权为制造商的、与充电桩相关的计算机软件著作权登记证书； ▲12.为响应国家节能减排号召，需提供产品制造商在有效期内的能源管理体系认证证书； ▲13.为保障设备正常运行，需提供产品制造商在有效期内的售后服务认证证书。; 台; 2. 7kW交流单枪充电桩; 1.名称：交流单枪充电桩（立柱式）； 2.额定输出功率：7KW； ▲3.充电枪规格：5米枪线、国标充电枪； 4.配置表：4G、WIFI、蓝牙、刷卡启停、金属外壳等； ▲5.计量方式：联网机型具有电表计量； ▲6.兼容特性：满足GB/T20234.2-2015、GB/T18487.1-2015及相关国家标准； ▲7.用电保护：过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、漏电保护、接地保护、防雷保护、急停等； ▲8.充电桩设备具备在有效期内的产品安全责任险（保额不低于5000万元）； ▲9.需提供该产品由国内权威产品检验检测机构（国网电科院或开普检测研究院或中国电科院）出具的带有CNAS和CMA的型式试验报告； ▲10.需提供该产品制造商与充电桩相关的有效的质量管理体系认证证书、有效的环境管理体系认证证书、有效的职业健康安全管理体系认证证书； ▲11.为实现充电桩平台智能化管理，需提供不少于6份著作权为制造商的、与充电桩相关的计算机软件著作权登记证书； ▲12.为响应国家节能减排号召，需提供产品制造商在有效期内的能源管理体系认证证书； ▲13.为保障设备正常运行，需提供产品制造商在有效期内的售后服务认证证书。; 台; 5. 室外配电箱AL1; 1.名称：室外配电箱AL1 ； 2.规格型号：满足地面充电桩正常使用。; 台; 2. 低压电力电缆 ZC-YJY22-0.6/1kV-3*10; 1.规格型号：ZC-YJY22-0.6/1kV-3*10mm2； 2.配置形式及部位：综合考虑。; m; 75. 低压电力电缆 ZC-YJY22-0.6/1kV-4*25+1*16; 1.规格型号：ZC-YJY22-0.6/1kV-4*25+1*16mm2； 2.配置形式及部位：综合考虑。; m; 75. 低压电力电缆 ZC-YJY22-0.6/1kV-3*120+2*70; 1.规格型号：ZC-YJY22-0.6/1kV-3*120+2*70mm2； 2.配置形式及部位：综合考虑。; m; 25. 低压电力电缆 ZC-YJY22-0.6/1kV-4*120+1*70; 1.规格型号：ZC-YJY22-0.6/1kV-4*120+1*70mm2； 2.配置形式及部位：综合考虑。; m; 155. 低压电力电缆 ZC-YJY22-0.6/1kV-3*240+2*120; 1.规格型号：ZC-YJY22-0.6/1kV-3*240+2*120mm2； 2.配置形式及部位：综合考虑。; m; 80. 低压电力电缆 ZC-YJY22-0.6/1kV-3*185+2*95; 1.规格型号：ZC-YJY22-0.6/1kV-3*185+2*95mm2； 2.配置形式及部位：综合考虑。; m; 275. 低压电力电缆头 ZC-YJY22-0.6/1kV-3*10; 1.规格型号：ZC-YJY22-0.6/1kV-3*10mm2； 2.配置形式及部位：综合考虑。; 个; 10. 低压电力电缆头 ZC-YJY22-0.6/1kV-4*25+1*16; 1.规格型号：ZC-YJY22-0.6/1kV-4*25+1*16mm2； 2.配置形式及部位：综合考虑。; 个; 2. 低压电力电缆头 ZC-YJY22-0.6/1kV-3*120+2*70; 1.规格型号：ZC-YJY22-0.6/1kV-3*120+2*70mm2； 2.配置形式及部位：综合考虑。; 个; 4. 低压电力电缆头 ZC-YJY22-0.6/1kV-4*120+1*70; 1.规格型号：ZC-YJY22-0.6/1kV-4*120+1*70mm2； 2.配置形式及部位：综合考虑。; 个; 20. 低压电力电缆头 ZC-YJY22-0.6/1kV-3*240+2*120; 1.规格型号ZC-YJY22-0.6/1kV-3*240+2*120mm2； 2.配置形式及部位：综合考虑。; 个; 4. 低压电力电缆头 ZC-YJY22-0.6/1kV-3*185+2*95; 1.规格型号：ZC-YJY22-0.6/1kV-3*185+2*95mm2； 2.配置形式及部位：综合考虑。; 个; 8. 微信小程序; 平台开独立账户(资金直按到账)。; 项; 1. 其他设施1; 1.名称：送配电装置系统调试 0.38kV； 2.保障设备设施正常运行。; 项; 5. 其他设施2; 1.名称：送配电装置系统调试 0.22kV； 2.保障设备设施正常运行。; 项; 12. 摄像机; 1.名称：摄像机 ； 2.类别：不低于400万像素。; 台; 6. 照明灯; 1.名称 ：照明灯； 2.型号 ：LED； 3.规格 ：详设计； 4.安装形式：详见设计； 5.成套灯具，包含支架、到灯具的配线等所有配件 。; 套; 10. 网线 CAT5E; 1.名称：网线 CAT5E； 2.型号：CAT5E； 3.线缆对数：4对； 4.敷设方式：管内敷设等综合考虑。; m; 300. 其他设施3; 1.名称：视频监控系统调试； 2.工作内容：包含为确保视频监控系统正常运行所需的所有调试（含与其他系统联合调试）工作。; 系统; 1. 广告牌; 1.名称：广告牌； 2.规格：安全须知标识牌、应急措施标识牌、充电区域导视标识牌、充电操作流程标识牌、宣传牌等； 3.材质：亚克力，内容丝印； 4.字的大小、图案及字数综合考虑； 5.综合单价包含各类运输、起吊安装、含背面喷塑、包含立柱等所有配件； 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。; 项; 1. 垫层; 1.混凝土强度等级：商品砼C20； 2.混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求； 3.综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价； 4.综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价； 5.综合单价中含支模模板费用； 6.支模高度:综合； 7.模板类型:木模、组合钢模板、复合模板、铝模综合； 8.支架材料:钢管、竹、木支架综合； 9.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等； 10.本项目供应商应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价； 11.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。; m3; 2.5. 独立基础; 1.混凝土种类 ：商品混凝土； 2.混凝土强度等级：C30； 3.混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求； 4.综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价； 5.综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价； 6.综合单价中含支模模板费用 ； 7.支模高度:综合 ； 8.模板类型:木模、组合钢模板、复合模板、铝模综合； 9.支架材料:钢管、竹、木支架综合； 10.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等； 11.本项目供应商应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价； 12.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。; m3; 18. 钢支架; 1.支柱（网架）制作、安装：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求； 2.机喷防锈漆 一遍 ； 4.喷过氯乙烯漆 面漆（清漆） 2遍。; t; 8.77. 预埋铁件; 1.钢材种类、规格:综合； 2.铁件尺寸：综合； 3.明露铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中； 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。; t; 1.02. 张拉膜结构; 1.膜布品种、规格 ：PTFE张拉膜； 2.支柱（网架）钢材品种、规格 ：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求； 3.钢丝绳品种、规格 ：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求； 4.锚固基座做法 ：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求； 5.油漆品种、刷漆遍数 ：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求； 6.钢柱、支撑、拉杆、法兰品种、规格 ：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求； 7.综合单价包含但不限于膜布热压胶接、钢柱、支撑、拉杆、法兰、金属网架、膜布、钢丝绳安装、锚头锚固、防护材料、油漆等完成工艺内容所需的费用； 8.结算以需要覆盖的水平投影面积计算； 9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。; m2; 430. |  |  |
| 2 | 商务要求 1.交货期：30个自然日。 2.交货地点：自贡市东部新城。 3.技术性能指标：按国家现行相关规程、规范，本合同有关条款及技术标准和要求，质量达合格标准。 4.质量目标：达到国家现行验收合格标准，同时满足当地供电部门的验收规定标准。 |  |  |
| 3 | 售后服务 1.供应商应提供质量保证期内的免费保修服务，质保期≧2年。 2.零、部件更换：所有部件在验收合格后的质保期内免费维修、更换。对由于零、部件质量问题造成的损坏，供应商应提供现场服务维修更换损坏的零、部件(质量保修期内应为免费服务)。由于院方人为造成的零、部件损坏，供应商有义务对损坏零部件作有偿的维修更换。 3.故障响应：供应商所提供的设备发生故障后，院方应立即通知供应商。对于操作故障供应商应在接到故障通知2小时内给予解答指导排除或派员现场排除；对于设备本身故障，供应商应在接到故障通知后的2小时内派技术人员到现场排除故障，保证设备正常运行。在接到院方故障通知后，若供应商在应该到达现场的情况下而未能在2小时内到达现场，从接到院方故障通知之日的第二天起进行相应扣款。货物经供应商3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，院方有权退货并追究供应商的违约责任。 |  |  |
| 4 | 安全措施及成品保护要求 自成交供应商签订合同之日起至本项目完工验收合格之日，在项目实施过程中的人身安全、财产安全、环境安全、人事纠纷等一切安全责任由成交供应商负责。成交供应商应做好即有设备设施以及公共区域的成品保护，如有损坏或损失，由成交供应商赔付。 |  |  |