正压机组维保常用备品备件清单

| 1#楼阿特拉斯正压空压机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 适用机组 | 制造厂家 | 数量 | 单价 |
| 1 | 主油管 | G11 | 阿特拉斯 | 1 |  |
| 2 | 温度传感器 | G11 | 阿特拉斯 | 1 |  |
| 3 | 皮带 | G11 | 阿特拉斯 | 1 |  |
| 4 | 压力传感器 | G11 | 阿特拉斯 | 1 |  |
| 5 | 安全阀 | G11 | 阿特拉斯 | 1 |  |
| 6 | 主控屏 | G11 | 阿特拉斯 | 1 |  |
| 7 | 压缩机头 | G11 | 阿特拉斯 | 1 |  |
| 儿科楼水润机组 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 适用机组 | 制造厂家 | 数量 | 单价 |
| 1 | 安全阀 | DAW-15 | 德耐尔 | 1 |  |
| 2 | 传感器 | DAW-15 | 德耐尔 | 1 |  |
| 3 | 机头 | DAW-15 | 德耐尔 | 1 |  |
| 4 | 主控屏 | DAW-15 | 德耐尔 | 1 |  |
| 6#涡旋机组 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 适用机组 | 制造厂家 | 数量 | 单价 |
| 1 | 安全阀 | DWW-4 | 德耐尔 | 1 |  |
| 2 | 传感器 | DWW-4 | 德耐尔 | 1 |  |
| 3 | 机头 | DWW-4 | 德耐尔 | 1 |  |
| 4 | 主控屏 | DWW-4 | 德耐尔 | 1 |  |
| 5 | 皮带 | DWW-4 | 德耐尔 | 1 |  |