附件1

| 电梯型号 | 配件名称 | 型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MC2 | 连接器 | MLP5P | 蒂森专用 |  |
|  | 连接器 | MLP6P | 蒂森专用 |  |
|  | 连接器 | MLP8P | 蒂森专用 |  |
|  | 连接器 | MLP12P | 蒂森专用 |  |
|  | 连接器 | MLP20P | 蒂森专用 |  |
|  | 保险座 | (5P) | 通用 |  |
|  | 电阻 | / | 通用 |  |
|  | 阻容吸收器 | / | 通用 |  |
|  | U型夹 | / | 通用 |  |
|  | 蜂鸣器 | / | 通用 |  |
|  | 各种润滑油 | / | 百安 |  |
|  | 润滑脂 | / | 通用 |  |
|  | 装紧置装固定架 | / | 通用 |  |
|  | 配线管接地线夹子 | / | 通用 |  |
|  | 钢丝绳涨紧装置 | / | 赛福天 |  |
|  | 电缆保护橡胶 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 硅胶 | / | 通用 |  |
|  | 电缆固定棒 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 层门自闭装置 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 吊门轮 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 连接器插头 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 连接器插针 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 小型防爆保险丝 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 高速熔断保险丝 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 厅门锁触点 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 对重导轨滑块 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 轿厢轨滑块 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 启动器、镇流器 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 紧急照明灯泡 | / | 通用 |  |
|  | 紧急联络装置专用 3A保险丝 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 数字片 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 轿厢用防震橡胶 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 轿内照明开关 | / | 通用 |  |
|  | 轿内风扇开关 | / | 通用 |  |
|  | 尼龙靴衬 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 开门电动机碳刷 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 厅门防撞小橡皮 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 厅门门锁防尘器 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 轨道导滑器 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 各种螺丝的补充 | / | 通用 |  |
|  | 门挂轮 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 门豆 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 按钮 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 辅助触点 | LADN22C | 施耐德 |  |
|  | 滑块 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 门滑块 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 中间继电器 | RXM4LB2BD | 蒂森专用 |  |
|  | 弹簧 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 辅助头 | LANN22 | 蒂森专用 |  |
|  | 轿门锁触点 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 轿门长钩 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 外呼按钮 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 靴衬 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 应急照明灯 | / | 蒂森专用 |  |
|  | 限位开关 | 1370 | 蒂森专用 |  |
|  | 层门弹簧 | / | 蒂森专用 |  |
| TE-E | 门机皮带 | 齿形长1250 | 蒂森专用 |  |