不锈钢产品参数

不锈钢治疗台A参数

- 该产品可分为上柜与下柜两部分，采用螺钉连接；

  - 上柜规格尺寸：2050×350×1150±5mm

  - 下柜规格尺寸：2050×700×850±5mm

- 整体材料均为不锈钢304材质。台面及柜门材料厚度≥1.2mm,其余采用材料厚度≥1.0mm。

- 台面采用模具化制作，台面前沿为圆弧过渡。

- 上柜柜门镶嵌5mm厚透明浮法玻璃，可视化管理柜内物品。

- 台面下方设五只抽屉，滑条采用三节滑轨12〞。

- 上柜储存医用耗材，渐漏式结构，使耗材有序先进先出。

- 下柜内设一层搁板，使柜内空间均分两层，增大使用面积。

- 柜门与抽屉采用不锈钢弧型拉手，并配有安全锁，确保物品安全。

- 封闭式柜脚，下柜底层离地高度≥200mm。

- 采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。（提供激光打标机购机发票复印件及设备图）

不锈钢治疗台B参数

- 该产品可分为上柜与下柜两部分，采用螺钉连接；

  - 上柜规格尺寸：1800×350×1150±5mm

  - 下柜规格尺寸：1800×700×850±5mm

- 整体材料均为不锈钢304材质。台面及柜门材料厚度≥1.2mm,其余采用材料厚度≥1.0mm。

- 台面采用模具化制作，台面前沿为圆弧过渡。

- 上柜柜门镶嵌5mm厚透明浮法玻璃，可视化管理柜内物品。

- 台面下方设四只抽屉，滑条采用三节滑轨12〞。

- 上柜储存医用耗材，渐漏式结构，使耗材有序先进先出。

- 下柜内设一层搁板，使柜内空间均分两层，增大使用面积。

- 柜门与抽屉采用不锈钢弧型拉手，并配有安全锁，确保物品安全。

- 封闭式柜脚，下柜底层离地高度≥200mm。

- 采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。（提供激光打标机购机发票复印件及设备图）

不锈钢治疗台C参数

- 该产品可分为上柜与下柜两部分，采用螺钉连接；

  - 上柜规格尺寸：1650×350×950±5mm

  - 下柜规格尺寸：1650×700×850±5mm

- 整体材料均为不锈钢304材质。台面及柜门材料厚度≥1.2mm,其余采用材料厚度≥1.0mm。

- 台面采用模具化制作，台面前沿为圆弧过渡。

- 上柜柜门镶嵌5mm厚透明浮法玻璃，可视化管理柜内物品。

- 台面下方设四只抽屉，滑条采用三节滑轨12〞。

- 上柜储存医用耗材，渐漏式结构，使耗材有序先进先出。

- 下柜内设一层搁板，使柜内空间均分两层，增大使用面积。

- 柜门与抽屉采用不锈钢弧型拉手，并配有安全锁，确保物品安全。

- 封闭式柜脚，下柜底层离地高度≥200mm。

- 采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。（提供激光打标机购机发票复印件及设备图）

不锈钢治疗台D参数

- 该产品可分为上柜与下柜两部分，采用螺钉连接；

  - 上柜规格尺寸：1950×350×950±5mm

  - 下柜规格尺寸：1950×700×850±5mm

- 整体材料均为不锈钢304材质。台面及柜门材料厚度≥1.2mm,其余采用材料厚度≥1.0mm。

- 台面采用模具化制作，台面前沿为圆弧过渡。

- 上柜柜门镶嵌5mm厚透明浮法玻璃，可视化管理柜内物品。

- 台面下方设四只抽屉，滑条采用三节滑轨12〞。

- 上柜储存医用耗材，渐漏式结构，使耗材有序先进先出。

- 下柜内设一层搁板，使柜内空间均分两层，增大使用面积。

- 柜门与抽屉采用不锈钢弧型拉手，并配有安全锁，确保物品安全。

- 封闭式柜脚，下柜底层离地高度≥200mm。

- 采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。（提供激光打标机购机发票复印件及设备图）

不锈钢转角治疗台参数

- 该产品可分为上柜与下柜两部分，采用螺钉连接；

  - 上柜规格尺寸：1000×350×1150±5mm

  - 下柜规格尺寸：1000×700×850±5mm

- 整体材料均为不锈钢304材质。台面及柜门材料厚度≥1.2mm,其余采用材料厚度≥1.0mm。

- 台面采用模具化制作，台面前沿为圆弧过渡。

- 上柜柜门镶嵌5mm厚透明浮法玻璃，可视化管理柜内物品。

- 台面下方设抽屉，滑条采用三节滑轨12〞。

- 上柜共四层。上三层为封闭层，柜门镶嵌5mm厚透明浮法玻璃，可视化管理柜内物品；下层为开放式隔层，层高300mm。

- 下柜内设一层搁板，使柜内空间均分两层，增大使用面积。

- 柜门与抽屉采用不锈钢弧型拉手，并配有安全锁，确保物品安全。

- 封闭式柜脚，下柜底层离地高度≥200mm。

- 此柜为墙角专用柜，衔接墙角两侧柜体

- 采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。（提供激光打标机购机发票复印件及设备图）

不锈钢工作台A参数

- 规格尺寸：1300×700×850±5mm

- 整体材料均为不锈钢304材质。台面及柜门采用1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作,其余柜体采用1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作。

- 台面采用模具化制作，台面前沿为圆弧过渡。

- 台面下方设三只抽屉，滑条采用三节滑轨12〞。

- 下柜内设一层搁板，使柜内空间均分两层，增大使用面积。

- 柜门与抽屉采用不锈钢弧型拉手，并配有安全锁，确保物品安全。

- 封闭式柜脚，柜体底层离地高度≥200mm。

- 采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。（提供激光打标机购机发票复印件及设备图）

不锈钢工作台B参数

- 规格尺寸：2200×420×850±5mm

- 整体材料均为不锈钢304材质。台面及柜门采用1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作,其余柜体采用1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作。

- 台面采用模具化制作，台面前沿为圆弧过渡。

- 台面下方设五只抽屉，滑条采用三节滑轨12〞。

- 下柜内设一层搁板，使柜内空间均分两层，增大使用面积。

- 柜门与抽屉采用不锈钢弧型拉手，并配有安全锁，确保物品安全。

- 封闭式柜脚，柜体底层离地高度≥200mm。

- 采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。（提供激光打标机购机发票复印件及设备图）

不锈钢工作台B参数

- 规格尺寸：1000×700×850±5mm

- 整体材料均为不锈钢304材质。台面及柜门采用1.2mm厚304不锈钢冷轧板制作,其余柜体采用1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作。

- 台面采用模具化制作，台面前沿为圆弧过渡。

- 台面下方设2只抽屉，滑条采用三节滑轨12〞。

- 下柜内设一层搁板，使柜内空间均分两层，增大使用面积。

- 柜门与抽屉采用不锈钢弧型拉手，并配有安全锁，确保物品安全。

- 封闭式柜脚，柜体底层离地高度≥200mm。

- 采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。（提供激光打标机购机发票复印件及设备图）

不锈钢处置台参数

- 该产品可分为上柜与下柜两部分，采用螺钉连接；

  - 上柜规格尺寸：1800×350×1150±5mm

  - 下柜规格尺寸：1800×700×850±5mm

- 整体材料均为不锈钢304材质。台面及柜门材料厚度≥1.2mm,其余采用材料厚度≥1.0mm。

- 台面采用模具化制作，台面前沿为圆弧过渡。

- 上柜柜门镶嵌5mm厚透明浮法玻璃，可视化管理柜内物品。

- ★台面下方为污物车，污物桶放置于污物车上使用，隐藏式车体。

- 上柜内设一层搁板，使柜内空间均分为两层，增大使用面积。

- 柜门采用不锈钢弧型拉手，并配有安全锁，确保物品安全。

不锈钢器械柜参数

- 产品外型尺寸：950×500×1800±5mm

- 整体材料采用1.0mm厚优质304不锈钢冷轧板制作。

- 柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚度5mm。玻璃周围嵌入防震胶条。

- 柜门材料采用1.2mm厚优质304不锈钢冷轧板制作。

- 柜体内设五层，其中有三件隔板为活动，根据需要自行调节。

- 每隔层额定载荷：≥30KG。

- 柜门都配有安全锁，拉手采用不锈钢弧形拉手。

- 采用激光打标机打印商标，使产品管理具有追溯性。（提供激光打标机购机发票复印件及设备图）