自贡市第一人民医院放射设备检测报价清单

| 序号 | 工作地点 | 设备名称 | 设备型号 | 监测项目 | 报价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科全景室 | 全景X光机 | KODAK 9000C3D | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 2 | 牙科牙片室 | 牙片机 | KODAK 2100 | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 3 | 体检中心DR室 | DR | DigitalDiagnost(单板) | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 4 | DSA室 | DSA | Allura xper FD20 | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 5 | 检查室(一) | DR | DigitalDiagnost(单板) | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 6 | 检查室(二) | DR | DigitalDiagnost(双板) | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 7 | 检查室(三) | DR | XR/d | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 8 | 检查室(四) | 医用诊断X射线机CR | R-500 | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 9 | 检查室(五) | 医用诊断X射线机 | TH-600 | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 10 | 透视室 | 医用诊断X射线机 | DF-110A | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 11 | 乳腺机室 | 乳腺机 | MammoDiagnost | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 12 | CT室（一） | CT | Brilliance CT 64 Slice | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 13 | 碎石治疗室 | 体外冲击波碎石机 | MJ 208A | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 14 | OP024手术室 | C臂 | Siremobil compact L | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 15 | ICU病房 | 移动X光机 | AMX-4 | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 16 | 模拟定位室 | 模拟定位机 | HMD-ⅠA | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 17 | 直线加速器治疗室 | 医用直线加速器 | PRIMUS 6MV | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 18 | 直线加速器二室 | 医用直线加速器 | Trilogy 6MV | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 19 | 板仓院区X线机房 | X光机 | XR-6000 | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 20 | DSA2室 | DSA | INNOVA IGS 530 | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 21 | 骨密度检查室 | 双能骨密度仪 | GE LUNAR DXA | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 22 | 核医学科ECT室 | ECT | Precedence SPECT-CT | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 23 | CT室（二） | 256排CT | Revolution | 环境X-γ辐射剂量率 |  |
| 24 | 核医学科功能场所 | 131I、99Tc、89Sr、90Sr-90Y | / | 环境X-γ辐射剂量率 α、β表面污染水平 |  |
| 25 | 废水衰变池及医院总排放口 | 2处 | 一年累积取样6次 | 总α、总β |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |