自贡市第一人民医院

消防安全系统工程维护方案

一、工程概况

（一）工程名称：自贡市第一人民医院消防系统维护保养

（二）工程地址：自贡市自流井区公园口、板仓工业园区

（三）维护内容：新大楼消防系统、建筑面积约53000㎡；6号楼消防系统，建筑面积约11600㎡；门诊部防火分隔系统，建筑面积约10000㎡（共12道防火卷帘门）；板仓门诊部防排烟系统，建筑面积约8000㎡。

（四）维护范围

1、消防广播控制系统

2、系统通讯控制系统

3、火灾自动报警及联动控制系统

4、自动喷淋控制系统

5．消火栓控制系统

6、防火分隔控制系统

7、防排烟控制系统

8、应急照明及疏散指示控制系统

六、维护方法

（一）每月对合同标的内的消防设施进行分段测试，并向有关部门出具测试报表，报表必须有消防控制中心值班人员、有关部门领导的签字方可生效。各控制系统的测试报表详见报表附件。

（二）每季度必须对合同标的内的消防设施进行全部测试及维护一次，并向有关部门出具工作报告。

（三）全年对消防控制系统的维护工作进行全面总结，并出具全年维护工作总结报告，报告经有关、甲方领导签署意见方可生效。

（四）乙方在维护工作中发现消防设施、设备出现问题，应在三天内检查清楚，并出具报告以及解决方案提交甲方进行审核，经甲方批准后方可进行施工。甲方应在乙方出具报告及解决方案后三天内作出答复，乙方在接到甲方的回复后应立即进行维修更换工作，维修更换工作结束后应立即请甲方的有关负责人进行检查。若在甲方回复的解决方案内的工作甲方不满意，乙方应立即进行整改，直至甲方满意为止。