附件一

自贡一医院电梯基本信息

| 自编号 | 电 梯 型 号 | 出 厂 编 号 | 电梯类别 | 制 造 公 司 | 层站数 | 使 用 地 点 | 启用年月 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TE－E | E/30003348.001 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 6/6 | 门诊大楼 | 2009-10-28 |  |
| 2 | TE－E | E/30003348.002 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 6/6 | 门诊大楼 | 2009-11-14 |  |
| 3 | TE-CL | E/30013675.010 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 5/5 | 3号楼 | 2015-04-08 |  |
| 4 | TE－E | 0211231060 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 6/6 | 4号楼 | 2003-03-18 |  |
| 5 | TE-CL | E/30043408.001 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 6/6 | 4号楼 | 2016-12-18 |  |
| 6 | TE－E | 0310231352 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 7/7 | 6号楼 | 2004-04-15 |  |
| 7 | TE－E | 0310231353 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 7/7 | 6号楼 | 2004-04-15 |  |
| 8 | TE-GL | E/30010906.001 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 13/13 | 1号楼 | 2012-02-27 |  |
| 9 | TE-GL | E/30010906.002 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 13/13 | 1号楼 | 2012-02-27 |  |
| 10 | TE-GL | E/30010906.003 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 13/13 | 1号楼 | 2012-02-27 |  |
| 11 | TE-GL | E/30010906.004 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 13/13 | 1号楼 | 2012-02-27 |  |
| 12 | TE-GL | E/30010906.005 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 13/13 | 1号楼 | 2012-02-27 |  |
| 13 | TE-GL | E/30010906.006 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 13/13 | 1号楼 | 2012-02-27 |  |
| 14 | TE-GL | E/30010906.007 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 13/13 | 1号楼 | 2012-02-27 |  |
| 15 | TE-GL | E/30010906.008 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 13/13 | 1号楼 | 2012-02-27 |  |
| 16 | TE-GL | E/30010906.009 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 13/13 | 1号楼 | 2012-02-27 |  |
| 17 | TE-GL | E/30052533.001 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 10/10 | 儿科楼 | 2018-12-10 |  |
| 18 | TE-GL | E/30052533.002 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 10/10 | 儿科楼 | 2018-12-10 |  |
| 19 | TE-GL | E/30052533.003 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 10/10 | 儿科楼 | 2018-12-10 |  |
| 20 | TE-GL | E/30052533.004 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 10/10 | 儿科楼 | 2018-12-10 |  |
| 21 | TE-GL | E/30052533.005 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 10/10 | 儿科楼 | 2018-12-10 |  |
| 22 | TE-GL | E/30052533.006 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 10/10 | 儿科楼 | 2018-12-10 |  |
| 23 | TE-GL | E/30052533.007 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 10/10 | 儿科楼 | 2018-12-10 |  |
| 24 | TE-GL | E/30052533.008 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 10/10 | 儿科楼 | 2018-12-10 |  |
| 25 | TE-GL | E/30052533.009 | 乘客电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 10/10 | 儿科楼 | 2018-12-10 |  |
| 26 | MC2-S | 07050609 | 乘客电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 5/5 | 传染病医院 | 2008-11-28 |  |
| 27 | MC2-S | 07050610 | 病床电梯 | 蒂森电梯有限公司 | 5/5 | 传染病医院 | 2008-11-28 |  |