附件二

医院本部及板仓传染病院17部病床电梯维保采购要求

一、维保时间：2019年1月9日至2020年1月8日。

二、资质要求：维保单位及人员应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证。

三、服务要求：

1、维保方应严格按照国家质检总局《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录,并满足国家质检总局《电梯使用管理与维护保养规则》中的其它要求；

2、维保方应向使用单位提出合理化建议，接手维保工作后提供一份医院电梯风险评估书面报告，并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的维保工作情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求，维保方每季度向使用单位提供一份故障分析报告；

3、维保方至少应配置一名7*24小时维保人员，在接到故障通知后应在10分钟之内赶赴现场 ：

4、投标方应明确日常维护保养中现场作业的人数及人员名单、联系方式等信息

5、中标方负责办理电梯年检的相关约检、检验、取证工作，其中定期检验费用由招标方承担。若不能一次性检验通过需再次检验所产生的检验费用由投标方支付

6、中标方在日常维护保养作业中，必须遵守招标方针对维保单位制定的所有制度

7、标书中注明常用备品备件名称及价格，以及400元以内的免费材料明细

8、投标单位需在维护保养方案中提供应急预案，并提供应急响应电话及到达时间

9、维保单位每半年至少组织一次应急演练，制定演练方案，并对工程部人员进行应知应会培训；